ДЕНИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Показатели уровня развития

населенного пункта

поселок Денисовский

ГрафИнфо

2010 г.

Содержание:

1. Демографические показатели	3

2. Состояние общей транспортной инфраструктуры	4

3. Уровень развития производственных и коммунально-складских зон	6

4. Уровень развития инженерной инфраструктуры и	8

благоустройства территории	8

5. Ограничения  освоения территорий от различных источников	11

6. Правовые предпосылки развития территории	14

7. Общее состояние  и  архитектурно-строительная	14

ценность застройки	14

8. Уровень развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания населения	15

9. Рекреационная и ландшафтная ценность территории	19

10. Территории садоводческих и огороднических (дачных) объединений	20

# 1. Демографические показатели

  - Показатели миграции населения (за 5 лет)

| Год | Численность населения | Естественная прибыль/убыль, чел. |  | Миграция, чел. |  | Сальдо миграции, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | родилось | умерло | прибыло | убыло | прибыло | убыло |
| 2005 | 833 | данные не предоставлены |  |  |  |  |  |
| 2006 | 857 | — | — | — | — | — | — |
| 2007 | 850 | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | 839 | — | — | — | — | — | — |

  - Численность населения по категориям (за 5 лет)

| Год | Нетрудоспособное население |  |  |  |  |  |  | Трудоспособное население |  |  | Колич-во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дети дошкольного возраста | дети школьного возраста | учащиеся старше 18 лет | пенсионеры | пенсионеры , вышедшие на пенсию раньше | инвалиды | неработающие инвалиды (1, 2 группы) | мужчины | женщины | безработные |  |
| 2005 | 60 | 100 | — | 109 | — | — | — | 188 | 160 | — | — |
| 2006 | 61 | 91 | — | 113 | — | — | — | 137 | 131 | — | — |
| 2007 | 58 | 91 | — | 116 | — | — | — | 394 | 456 | — | — |
| 2009 | 80 | 113 | — | 123 | — | — | — | 411 | 427 | — | — |

  - Численность работающего населения (за 5 лет)

| Год | Всего, чел. | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | пенсионеры | несовершеннолетние |
| 2007 | 234 | данные не предоставлены |  |
| 2009 | 212 | — | — |

  - Численность работающего населения по видам занятости

| Год | Занятые на промышлен-ном, перераба-тывающем производстве | Занятые на сельхоз производстве (в т.ч. в крестьянских, фермерских хозяйствах и т.п.) | Муниципаль-ные (государствен-ные) служащие | Занятые в сфере обслуживания | Занятые домашним хозяйством | Занятые в личном подсобном хозяйстве |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| данные не предоставлены |  |  |  |  |  |  |

# 2. Состояние общей транспортной инфраструктуры

2.1. Уровень автомобилизации (кол. автомашин):

- легковых – данные не предоставлены

- грузовых – данные не предоставлены

- автобусов спец. назначения – данные не предоставлены

2.2. Расстояние от населенного пункта (км):

- до административного центра поселения – данные не предоставлены

- до районного центра – 35,0км

- до областного центра – данные не предоставлены

2.3. Параметры и категории дорог населенного пункта

| Наименование улиц, дорог* | Протяженность, м | Ширина, м | Число полос движения | Материал покрытия | Оценка технического состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уличных дорог с твердым покрытием | 16000 | данные не предоставлены |  |  |  |

* По возможности, указать категорию (класс) дороги.

2.4. Параметры и категории дорог между населенными пунктами

| Наименование дорог* | Значение дороги (федеральн., регион., местн.) | Протяжен-ность, м | Ширина, м | Число полос движения | Материал покрытия | Оценка технического состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проходит дорога местного значения |  | данные не предоставлены |  |  |  |  |
| Проходит дорога территориального значения (Денисовский-Ремонтное) |  | данные не предоставлены |  |  |  |  |

* По возможности, указать категорию (класс) дороги.

2.5. Наличие естественных (реки, холмы, овраги и т.п.) и искусственных (водохранилища, каналы, железные дороги и т.п.) препятствий для движения и сооружений для их преодоления (мосты, переправы, тоннели и т.п.).*

данные не предоставлены

* Указать сезонность действия сооружений.

2.6. Наличие железнодорожных вокзалов, станций, платформ (пассажирские и грузовые)

данные не предоставлены

местоположение и названия всех ж/д станций

расстояние от населенного пункта до ближайшей ж/д станции, км -

расстояние до райцентра по ж/д, км

количество рейсов по ж/д до райцентра

расстояние по ж/д от областного центра, км

количество рейсов в день по ж/д до областного центра

2.7. Наличие речных причалов, портов (пассажирские и грузовые) данные не предоставлены

местоположение и название пристаней (дебаркадеров)

расстояние от населенного пункта до ближайшей пристани, км

расстояние по воде до райцентра, км

количество рейсов по воде до райцентра

расстояние по воде до областного центра, км

количество рейсов в день по воде до областного центра

2.8. Наличие автовокзалов, автостанций: данные не предоставлены

местоположение и названия автостанций

расстояние по дороге до райцентра, км

количество рейсов по дороге в день до райцентра

расстояние по автодороге до областного центра, км

количество рейсов в день до областного центра

наличие автотранспорта экспресс-сообщения

2.9. Наличие аэропортов, взлетно-посадочных полос, площадок и т.п.:

данные не предоставлены

местоположение и название аэродромов

направления полетов и количество рейсов

парк самолетов и вертолетов

характеристики взлетной полосы

характеристики аэровокзала (класс, вместимость, % загруженности, год постройки)

2.10. Наличие городского общественного транспорта: данные не предоставлены

местоположение и названия автотранспортных предприятий

маршруты движения

количество машин

наличие автотранспорта экспресс-сообщения

2.11. Наличие на территории населенного пункта автозаправочных станций (АЗС, АГЗС) и станции технического обслуживания (СТО) данные не предоставлены

# 3. Уровень развития производственных и коммунально-складских зон

3.1. Наличие промышленных предприятий

| Наименование | Адрес | Вид производства | Выпускаемая продукция, мощность | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нет |  |  |  |  |

3.2. Наличие сельскохозяйственных предприятий

| Наименование | Адрес | Вид производства | Выпускаемая продукция, мощность | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФХ | 3 |  | 15908 га |  |
| КХ | 1 |  | 11597 га |  |
| СПК «Денисовский» | п. Денисовский, пер. Вишневый, 8 | с/х производство зерна, мяса, шерсти | 10724 га | 87 |

3.3. Наличие предприятий бытового обслуживания населения

| Наименование | Адрес | Вид производства | Выпускаемая продукция, мощность | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нет |  |  |  |  |

3.4. Наличие складов данные не предоставлены

| Тип склада | Адрес | Единица измерения | Обеспеченность | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продовольственных товаров |  | учреждений |  |  |
| Непродовольственных товаров |  | учреждений |  |  |
| Логистические центры |  | учреждений |  |  |

3.5. Наличие организованных полигонов (свалок) ТБО, их мощность (площадь, объем) и местоположение, % заполнения. Санкционированная свалка – степень заполнения 34%

3.6. Несанкционированные свалки,  их мощность (площадь, объем) и местоположение.

данные не предоставлены

3.7. Наличие предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов данные не предоставлены

| Предприятия и сооружения | Адрес | Единица измерения | Обеспечен-ность |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов | — | т / год |  |
| Склады свежего компоста | — | га |  |
| Полигоны по обезвреживанию и захоронению промышленных отходов | — | га |  |
| Поля компостирования | — | га |  |
| Поля ассенизации | — | га |  |
| Сливные станции | — | га |  |
| Мусороперегрузочные станции | — | га |  |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков | — | га |  |
| Скотомогильники | 300 | м2 |  |
| Шламонакопители | — | га |  |
| Другие объекты | — | га |  |

3.8. Наличие трубопроводного транспорта: данные не предоставлены

- названия магистральных трубопроводов (нефте- газопроводов, бензинопроводов и других продуктопроводов), проходящих по территории либо в непосредственной близости от населенного пункта, их диаметр, длина, давление, класс и год постройки.

# 4. Уровень развития инженерной инфраструктуры и # благоустройства территории

4.1. Обеспеченность объектами электроэнергетики

Электроснабжение поселения обеспечивается от  ПС «Денисовская» (110/10  кВ) (п. Денисовский, ул. Дорожная,1) и ПС «Овцевод».

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора  осуществляется от существующих  комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с вводами 10 кВ.

- наличие сетей электроснабжения

- наличие трансформаторных подстанций, их проектная мощность и процент загрузки

- наличие высоковольтных линий электропередач, с указанием напряжения

- параметры перспективного развития сетей (прокладка, реконструкция и т.д.)

4.2. Обеспеченность объектами связи

- наличие и достаточность телефонных линий (количество абонентов)

- количество номеров проводной телефонной связи –100

- АТС и другие сооружения телефонной связи (местонахождение, номерная емкость, резерв, год постройки);

- телефонная канализация (длина, диаметры, способ прокладки)

- телевидение (способ предоставления, количество абонентов)

- радио (способ предоставления, количество абонентов)

4.3. Обеспеченность объектами теплоснабжения:

- Централизованное теплоснабжение

- Источник тепла: угольная котельная

Котельная (наименование, адрес, установленная мощность, присоединенная нагрузка на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение ( Гкал/час ),вид топлива.

Потребители, использующие тепло от котельной (наименование, адрес)

Тепловая сеть (диаметр, способ прокладки)

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| 1. Общие данные |  |
| Адрес | ул. Ленинская, 1 |
| Назначение котельной: (для жилого или административного сектора, для промзоны, или другой вариант) | для административного сектора |
| Тип котельной: отопительная (с ГВС или без ГВС) - категория потребления тепла - центральная или автономная - с присутствием постоянного обслуживающего персонала или без присутствия |  |
| 2. Вид и характеристика тепловых сетей |  |
| Система отопления: (закрытая или открытая, одноконтурная или двухконтурная, температурный режим (70-95 или 70-115ºС) |  |
| Вентиляция (температурный режим) |  |
| Вид отбора тепла на горячее водоснабжение: - централизованный или на местах через ИТП |  |

- Перспектива.

Возможность реконструкции существующей котельной и замена существующей сети или проектирование новой котельной и новой сети.

- Варианты теплоснабжения: данные не предоставлены

1.Централизованное

Приготовление воды на отопление и горячее водоснабжение для жилых, административно-бытовых, общественных  и производственных зданий.

2.Централизованное

Приготовление воды на отопление и горячее водоснабжение только административно-бытовых, общественных и производственных зданий.

3.От индивидуальных котлов у каждого потребителя.

4.Приготовление горячей воды в котельной.

5.Приготовление горячей воды у каждого потребителя непосредственно.

4.4. Обеспеченность объектами водоснабжения водоотведения

- Наличие достаточного источника водоснабжения: водовод, скважины (с подтверждением запасов гидро-геологоразведочными данными), река и т.п.;

- Наличие развитой системы водоснабжения – обеспечение водой хозяйственно-питьевых, противопожарных и производственных нужд населения;

Источником водоснабжения являются подземные воды, добываемые из 4 колодцев.  Водоснабжение поселения осуществляется по магистральному водопроводу  ГУ РО «УЭГВ» и подается насосной станцией по разводящим сетям водопровода в поселок Денисовский.  В поселке имеется 3 водонапорные башни Рожновского емкостью по 40 м3

- Наличие водного объекта для сброса очищенных стоков;

- Наличие развитой системы водоотведения – отвод бытовых и производственных стоков по самотечно-напорным коллекторам с очисткой на очистных сооружениях.

Водоотведение осуществляется в выгребы

Укрупненные показатели потребления населением воды водоотведения  при отсутствии приборов учёта (удельный расход на 1 жит. (среднесут.) за год.)

данные не предоставлены

| Наименование услуг | Показатель |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение и водоотведение: л/сут на 1 человека | 160 |
| здания, оборудованные водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями | 160 |
| здания, оборудованные водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 200 |
| не обустроенных внутренней канализацией | 50 |
| неучтенные расходы | 5-20% |
| Водоотведение: л/сут на 1 человека | 160 |

4.5. Обеспеченность объектами газоснабжения нет

- Источник газоснабжения (магистральный газопровод, нефте- газопрерабатывающий завод, подземное хранилище и т.д) , параметры и охранные зоны

- Удаленность источника газоснабжения от населенного пункта, подлежащего газификации;

- Фактическое потребление газа населенным пунктом (годовой расход газа и часовой), прогнозируемое увеличение потребности в природном газе;

- Процент охвата газоснабжением населения фактический и планируемый

- Наличие существующих сетей газоснабжения, давление;

- Наличие АГРС, ГРП (в том числе шкафных, ШРП), тип, местонахождение производительность, резерв в %;

- Планируемые мероприятия по реконструкции системы газораспределения;

- Существующее потребление газа на коммунально-бытовое нужды населения, на теплоснабжение жилых и общественных зданий, промышленное потребление газа;

- Общая отапливаемая площадь, в том числе от централизованных источников (котельных), от местных источников.

- Наличие газифицированных котельных, их тепловая мощность в МВт;

- Перевод существующих котельных на газовое топливо, их тепловая мощность МВт;

- Перспективное направление использование газа на нужды населения, отопительные котельные, газовое топливо, промышленное потребление.

4.6. Состояние общего благоустройства территории данные не предоставлены

- наличие уличного освещения

- наличие ливневой канализации с указанием диаметров

- наличие парковок для автотранспорта

- наличие очистных сооружений, их местоположение, мощность

# 5. Ограничения освоения территорий от различных источников

5.1. Инженерно-геологические условия строительства данные не предоставлены

- наличие на территории мест, с высоким уровнем залегания грунтовых вод

- нарушенность грунтов горными выработками и другими подрабатываемыми территориями

5.2. Степень подверженности территории воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера данные не предоставлены

- возможность затопления и подтопление паводками и наличие заболоченных мест

- ареалы распространения просадочных грунтов, земель подверженных карстовым процессам, оползневых и прочих негативных явлений, не допускающих использование земли под застройку, ограничивающих такое использование или являющихся источником потенциальной угрозы для существующей застройки

- подверженность территории разрушительным природным и стихийным воздействиям

- местоположение, названия, площади, количество (в радиусе активного влияния) предприятий представляющих собой источники потенциальной экологической опасности, очаги возможных катастроф (АЭС, плотины ГЭС, склады токсичных и (или) взрывоопасных веществ, нефтеперегонные предприятия, заводы цветной металургии, химические и др. предприятия с опасным циклом производства и т. п.)

5.3. Объекты подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций

| Наименование объекта | Местоположение, адрес объекта | Зона воздействия ЧС (размер) | Характер воздействия | Последствия воздействия | Режим использования возможной зоны поражения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| данные не предоставлены |  |  |  |  |  |

5.4. Наличие территорий лицензионных участков по добыче полезных ископаемых, горных отводов, карьеров и т.п. данные не предоставлены

5.5. Зона затопления (1% обеспеченность паводком) данные не предоставлены

отметка земли -

5.6. Состояние окружающей среды данные не предоставлены

- Загрязнение воздуха, почвы и почвенных вод (уровень загрязнения)

- выбросы в атмосферу загрязняющих веществ

- сброс сточных вод в водоемы

- ареалы загрязнения почв

- Шумовое, электромагнитное, радиационное загрязнения окружающей среды (уровень загрязнения)

5.7. Границы санитарно-защитных зон предприятий

| Наименование | Местоположение, адрес объекта | Вид деятельности | Класс опасности | Размеры СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| данные не предоставлены |  |  |  |  |

5.8. Охранные зоны и зоны санитарной охраны

| Наименование объекта | Местоположение, адрес объекта | Характеристики объекта | Размеры зоны | Режим использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| данные не предоставлены |  |  |  |  |

5.9. Объекты культурного наследия

| Наименование объекта | Местоположение, адрес объекта | Значение объекта (муниц., регион., федерал.) | № учёта в реестре памятников, реквизиты документа отнесения к памятникам | Размеры зон (охранная, регулирования застройки, охраняемого природного ландшафта) | Режим использования зон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монумент воинам, павшим при освобождении Ремонтненского района | п. Денисовский | данные не предоставлены |  |  |  |

5.10. Режимные объекты и территории с особым режимом использования

| Наименование объекта | Местоположение, адрес объекта | Характеристики объекта | Размеры зоны | Режим использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| данные не предоставлены |  |  |  |  |

5.11. Особо охраняемые природные территории

| Наименование объекта | Местоположение, адрес объекта | Территория и режим использования | Размеры охранной зоны | Режим использования охранной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| данные не предоставлены |  |  |  |  |

5.12. Иные ограничения данные не предоставлены

# 6. Правовые предпосылки развития территории

|  | Правила землепользования и застройки | Инвестиционные программы | Налоговые льготы | Программы социально-экономического развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа, каким органом и когда принят (положения касающиеся населенного пункта) | Правовых предпосылок для развития территории и привлечения инвесторов на данный момент не существует. Рекомендуется в первую очередь разработать и утвердить Правила землепользования и застройки поселения, что будет являться правовой базой для разработки и утверждения в дальнейшем инвестиционных программ. |  |  |  |

# 7. Общее состояние и архитектурно-строительная # ценность застройки

7.1. Жилой фонд по типам

| Кол- во домов ед. | Площадь общая, кв.м | Структура по материалам стен, кол-во домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Этажность |  |  | Собствен-ность, кв.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | каменные, кирпичные |  |  |  | панельные |  |  |  | деревянные |  |  |  | смешанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Год постройки |  |  |  | Год постройки |  |  |  | Год постройки |  |  |  | Год постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 1945г. | 1946-1970 | 1971-1995 | после 1995г. | до 1945г. | 1946-1970 | 1971-1995 | после 1995г. | до 1945г. | 1946-1970 | 1971-1995 | после 1995г. | до 1945г. | 1946-1970 | 1971-1995 | после 1995г. | 1 эт. | 2-3 эт. | 5 и выше эт. | частная | муниц. | ведомств. |
| 187 |  | данные не предоставлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛПХ-286

7.2. Наличие старых и ветхих строений на территории населенного пункта

| Назначение строения | Адрес | Наличие ветхих и аварийных зданий, домов/площ. кв.м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ветхие | аварийные |
| жилое | — | данные не предоставлены |  |
| клуб, детский сад, почта и т.п. | — | — | — |

7.3. Архитектурно-эстетическая и историческая ценность застройки

данные не предоставлены

- архитектурно-эстетическая ценность застройки на территории населенного пункта

- наличие на территории населенного пункта исторических комплексов или отдельных памятников истории и культуры

# 8. Уровень развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания населения

8.1. Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями  –    мест.

| Наименование учреждения, адрес | Год постройки | Материал стен | Вместимость по проекту, мест | Фактическая загруженность | Техническое состояние* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО ДОУ детский сад №15 «Вишенка» |  |  | 20 | 15 |  |

* - требуется капитальный ремонт, реконструкция, приспособленные помещения и т.п.

Примечание: В случае отсутствия в населенном пункте детских дошкольных учреждений, заполняются сведения в п.8.2.

8.2. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями на территориях поселений: данные не предоставлены

- местоположение, адрес;

- транспортная доступность (пешком, на автобусе);

- состояние дорог (круглогодичное сообщение, сезонное сообщение, возможные перерывы в сообщении).

8.3. Обеспеченность общеобразовательными учреждениями  –     мест.

| Наименование учреждения, адрес | Год постройки | Материал стен | Вместимость по проекту, мест | Фактическая загруженность | Техническое состояние* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ Денисовская |  |  | 330 | 113 |  |

* - требуется капитальный ремонт, реконструкция, приспособленные помещения и т.п.

Примечание: В случае отсутствия в населенном пункте общеобразовательных учреждений, заполняются сведения в п.8.4.

8.4. Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями территорий поселений: данные не предоставлены

- местоположение, адрес;

- транспортная доступность (пешком, на автобусе);

- состояние дорог (круглогодичное сообщение, сезонное сообщение, возможные перерывы в сообщении).

8.5. Обеспеченность учреждениями внешкольного образования

| Учреждения внешкольного образования | Адрес | Вместимость по проекту, мест | % загружен-ности | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центр внешкольной работы | нет |  |  |  |
| Детская и юношеская спортивная школа | — |  |  |  |
| Детская школа искусств, | — |  |  |  |
| Школа эстетического образования | — |  |  |  |
| Клуб | — |  |  |  |
| Кружки | — |  |  |  |
| Другие учреждения | — |  |  |  |

8.6. Обеспеченность средними специальными, профессионально-техническими и высшими учебными заведениями (филиалами)

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость по проекту, мест | % загружен-ности | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средние специальные и профессионально-технические | нет |  |  |  |
| Высшие учебные заведения | — |  |  |  |

8.7. Обеспеченность спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями

| Учреждение | Адрес | Обеспечен-ность | Единица измерения | % загружен-ности | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в застройке | нет |  | м2 общей площади |  |  |
| Спортивные залы общего пользования |  | 1 учр-е | м2 общей площади |  |  |
| Открытые стадионы, спортивные площадки и поля |  | 1 площадка | м2 |  |  |
| Крытые бассейны общего пользования | — |  | м2 зеркала воды |  |  |
| Другие спортивные сооружения | — |  |  |  |  |

Примечание: В случае отсутствия в населенном пункте спортивных учреждений, заполняются сведения в п.8.9.

8.8. Обеспеченность учреждениями культуры

| Учреждение | Адрес | Обеспечен-ность | Единица измерения | % загруженности | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения для организации досуга населения, детей и подростков в системе жилой застройки | нет |  | м2 площади пола |  |  |
| Клубы, дома культуры: |  | 1 учр-е | мест |  |  |
| Библиотеки (массовые): |  | 1 | учреждений |  |  |

Примечание: В случае отсутствия в населенном пункте учреждений культуры, заполняются сведения в п.8.9.

8.9. Радиус обслуживания учреждениями культуры и спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями территорий поселений: данные не предоставлены

- местоположение, адрес;

- транспортная доступность (пешком, на автобусе);

- состояние дорог (круглогодичное сообщение, сезонное сообщение, возможные перерывы в сообщении).

8.10. Обеспеченность учреждениями здравоохранения

| Учреждение | Адрес | Обеспечен-ность | Единица измерения | % загружен-ности | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями | нет |  | коек |  |  |
| Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | — |  | учреждений |  |  |
| Станция скорой медицинской помощи | — |  | кол. спец. автомашин |  |  |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | — |  | кол. спец. автомашин |  |  |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты | — | 1 | учреждений |  |  |
| Аптеки | — |  | учреждений |  |  |
| Социальный приют для детей и подростков |  | 1 | учреждений |  |  |

Примечание: В случае отсутствия в населенном пункте учреждений здравоохранения, заполняются сведения в п.8.11.

8.11. Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения на территории поселений:

данные не предоставлены

- местоположение, адрес;

- транспортная доступность (пешком, на автобусе);

- состояние дорог (круглогодичное сообщение, сезонное сообщение, возможные перерывы в сообщении).

8.12. Обеспеченность предприятиями торговли и общественного питания

| Учреждение | Адрес | Обеспечен-ность | Единица измерения | % загруженности | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины, в том числе: |  |  | учреждений / м2 торговой площади |  |  |
| Продовольственные |  |  |  |  |  |
| ООО «Тамара» | ул. Ленинская, 6а | 13 |  |  |  |
| Непродовольственные |  |  |  |  |  |
| Смешанные |  |  |  |  |  |
| ООО «Ермак» | ул. Мира, 20/1 | 28,8 |  |  |  |
| ООО «Улыбка» | ул. Октябрьская, 20 | 45,0 |  |  |  |
| Рыночные комплексы |  |  | учреждений |  |  |
| Предприятия общественного питания | — |  | учреждений/ мест |  |  |

Примечание: В случае отсутствия в населенном пункте предприятий торговли и общественного питания, заполняются сведения в п.8.15.

8.13. Обеспеченность предприятиями жилищно-коммунального хозяйства

| Учреждение | Адрес | Обеспечен-ность | Единица измерения | % загруженности | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гостиницы | нет |  | мест |  |  |
| Пожарные депо | — |  | кол. пож. машин |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории* | — |  | га |  |  |

* Указать закрытые кладбища.

Примечание: В случае отсутствия в населенном пункте предприятий жилищно-коммунального хозяйства, заполняются сведения в п.8.15.

8.14. Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания населения

| Учреждение | Адрес | Обеспечен-ность | Единица измерения | % загруженности | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания (ателье, парикмахерские и т.п.) | нет |  | раб. мест |  |  |
| Прачечные | — |  | кг в смену |  |  |
| Химчистки | — |  | кг в смену |  |  |
| Бани | — |  | мест |  |  |
| Отделения банков | — |  | учреждений |  |  |
| Отделения связи | — |  | учреждений |  |  |
| Почтовые отделения | — |  | учреждений |  |  |
| Пункты приема вторичного сырья | — |  | учреждений |  |  |
| Другие учреждения | — |  | учреждений |  |  |

Примечание: В случае отсутствия в населенном пункте учреждений бытового обслуживания населения, заполняются сведения в п.8.15.

8.15. Радиус обслуживания предприятиями торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания: данные не предоставлены

- местоположение, адрес;

- транспортная доступность (пешком, на автобусе);

- состояние дорог (круглогодичное сообщение, сезонное сообщение, возможные перерывы в сообщении).

8.16. Пожарные депо: данные не предоставлены

- местоположение, адрес;

- мощность, количество машин;

- радиус обслуживания.

8.17. Наличие малопривлекательных социальных объектов (психиатрическая больница, тюрьма, лагерь беженцев и т.п.) данные не предоставлены

# 9. Рекреационная и ландшафтная ценность территории

9.1. Наличие, местоположение, характеристики и названия зон рекреации (массового отдыха), леса, пляжа, парка и т. д. данные не предоставлены

9.2. Расстояние до ближайшей зоны рекреации и массового отдыха (леса, реки), км

Пруд «Новый» (балочный) - 12 км к Северо-востоку от п. Денисовский на балке Булгта

Без названия - 2 км к юго-востоку от х. Веселый на б. Чимкалда

Пруд «Дойный» - Юго-восточная окраина п. Денисовский на балках Чимкалда и Денисова

Пруд «Сельхозстрой» - Южная окраина п. Денисовский

Пруд «Черный Лиман» (балочный) - 4 км к юго-западу от п. Денисовский, на балках Чимкалда и Казанкова

Балочный без наименования - 12 км к северо-западу от п. Денисовский, на балках Чимкалда и Казанкова

- доступность с территории населенного пункта до объектов рекреации (парки, заповедники, лесопарки и т.д.)

- доступность с территории населенного пункта до сезонных объектов рекреации (пляжи, горнолыжные базы и т.д.)

9.3. Обеспеченность учреждениями отдыха

| Учреждение | Адрес | Вместимость по проекту, мест | % загружен-ности | Техническое состояние | Вид собствен-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базы отдыха, санатории | нет |  |  |  |  |
| Туристские базы | — |  |  |  |  |
| Туристские базы для семей с детьми | — |  |  |  |  |
| Другие учреждения | — |  |  |  |  |

9.4. Ландшафты данные не предоставлены

- наличие на территории ценных ландшафтов (живописный рельеф, лесные массивы, зеленые насаждения, реки водоемы и т.п.)

- наличие на территории ценных природных факторов (уникальная растительность, водоемы, животный мир)

- наличие на территории природоохранных, природозаповедных

# 10. Территории садоводческих и огороднических (дачных) объединений

Наличие садоводческих и огороднических (дачных) объединений

| Тип объединения | Местоположение | Общая площадь, м2 | Количество участков |
| --- | --- | --- | --- |
| данные не предоставлены |  |  |  |

Примечание: Указать перспективы создания новых и расширения существующих садоводческих и огороднических (дачных) объединений.