Администрация Денисовского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29. 12. 2010года                                        № 63                                            п. Денисовский

О  порядке обеспечения первичных мер пожарной

безопасности, осуществлении контроля за хранением,

торговлей и использованием пиротехнических изделий

в организациях и учреждениях  Денисовского сельского  поселения.

В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьёй 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 №1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», Постановлением Правительства РФ от 24.12.2009 №1082 «Об утверждении технического регламента о безопасности пиротехнических изделий», Постановлением Администрации Ростовской области от 06.07.2006 № 257 «О реализации мер пожарной безопасности в Ростовской области»,  во  исполнение решения  КЧС Ростовской области (п. 3.4 Протокол № 17 от 17. декабря 2010 года), во исполнение решения КЧС и ПБ Ремонтненского района (Протокол №7 от 10 декабря 2010 года).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- В целях реализации первичных мер и требований пожарной безопасности, направленных на обеспечение тушения пожаров, спасение людей, имущества и проведения аварийно-спасательных работ, рекомендовать руководителям муниципальных организаций и учреждений Денисовского сельского поселения Ремонтненского района:

  - Проводить противопожарную пропаганду, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

  - Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

- Запретить на территории Денисовского сельского поселения Ремонтненского района реализацию пиротехнических изделий бытового назначения, не соответствующих 1 - 3 классам опасности согласно ГОСТ «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности» и не сертифицированных в соответствии с действующими правилами сертификации пиротехнической продукции.

- Постановление №62 от 22.12.09 г. «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности,  осуществлении контроля за хранением, торговлей  и использованием пиротехнических изделий  в организациях и учреждениях  Денисовского сельского  поселения».

- Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Денисовского с/поселения                                                               В. Г. Гладкий

Приложение

к постановлению

Денисовского с/поселения

от 29. 12. 2010 г.  № 63

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями

на территории Денисовского сельского поселения.

- Общие требования.

  - Настоящие Основные требования пожарной безопасности при обращении с пиротехническими  изделиями (далее – Требования) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Областного закона 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности» и устанавливают для объектов защиты и (или) видов деятельности основные требования пожарной безопасности на территории сельского поселения при обращении с пиротехническими изделиями.

  - Настоящие Требования не распространяются на пиротехнические изделия V класса опасности по ГОСТ Р 51270-99, а также на складское хранение пиротехнических изделий I-V классов опасности по ГОСТ Р 51270-99.

  - Требования являются обязательными для исполнения всеми органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, иными организациями (юридическими лицами) независимо от их организационно-правовых форм собственности (далее – организации, предприятия или юридические лица), их должностными лицами.

  - При обеспечении пожарной безопасности, наряду с настоящими Требованиями, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.

- Общие положения.

  - Свободной продаже населению подлежат пиротехнические изделия бытового назначения, относящиеся к I –III классам опасности по ГОСТ Р 51270-99 и не требующие от потребителя специальных знаний и навыков в обращении, с диаметром пусковой установки до 60 мм. Реализация пиротехнических изделий типа ракета- снаряд не рекомендуется.

  - Пиротехнические изделия и их упаковка должны соответствовать требованиям безопасности на протяжении всего срока эксплуатации заданного в нормативных документах, в том числе после воздействия внешних факторов (удар, нагрев, электромагнитное излучение, перепад температур, влажность и др.).

  - Маркировка вышеназванных изделий должна соответствовать требованиям ГОСТа  51121-97 «Товары непродовольственные. Информация для потребителя». Маркировка на пиротехнических изделиях, потребительской упаковке и транспортной таре должна обеспечивать проведение идентификации пиротехнических изделий. Инструкция по применению (эксплуатации) пиротехнического изделия, прилагаемая к упаковке пиротехнических изделий, и (или) текст, нанесенный на пиротехническое изделие (потребительскую упаковку), должна содержать:

ограничения по условиям обращения и применения пиротехнического изделия;

способы безопасной подготовки, запуска (при необходимости);

меры по предотвращению самостоятельного срабатывания пиротехнических изделий и пожаров от них;

размеры опасной зоны;

срок годности или гарантийный срок и дату изготовления;

способы безопасной утилизации;

предупреждения об опасности пиротехнического изделия выделенным шрифтом;

информационные элементы производителя (реквизиты);

однозначные идентификационные признаки пиротехнического изделия;

информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой пиротехнического изделия.

Указанная информация должна быть изложена на русском языке (допускается ее дублирование на других языках). Текст должен быть четким и хорошо различимым.

  - Предупредительные надписи должны быть выделены шрифтом или сопровождены словом «ВНИМАНИЕ».

  - Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации. Отпуск, реализация и использование пиротехнических изделий, не имеющих сертификата, запрещается.

  - Запрещается какое-либо действие с пиротехническим изделием, не имеющим (утратившим) идентификационные признаки, с вышедшим сроком годности, следами порчи и (или) без инструкции по применению.

  - Любые проверки (кроме визуального осмотра) пиротехнических изделий запрещены.

- Транспортирование, погрузка и выгрузка

3.1 При транспортировке  специализированные автомобили  должны быть освидетельствованы в установленном порядке и оборудованы отличительными знаками.

3.2. Запрещается перевозить пиротехнические изделия на неисправном транспорте. Инструмент и детали, применяемые для крепления груза, должны быть из металлов, не дающих искр.

3.3.  При выполнении погрузки (разгрузки) работающие должны соблюдать требования маркировочных и предупреждающих знаков, нанесенных на груз.

3.4. Запрещается производить погрузочные и разгрузочные работы пиротехнических изделий при работающем двигателе автомобиля, во время грозы, при производстве огневых работ.

- Распространение пиротехнических изделий бытового назначения

4.1. Запрещается реализация пиротехнических изделий:

на улицах с рук, с лотков, палаток, киосков, автотранспорта;

на рынках, ярмарках, базарах, катках и стадионах;

в  детских, лечебно-профилактических, культурно-зрелищных, спортивных и других зданиях с массовым пребыванием людей, на прилегающих к ним территориях и в иных местах скопления людей запрещается.

4.2.  В магазинах запрещается:

реализация пиротехнических изделий при размещении магазина в здании (сооружении) иного назначения;

размещать секции (отделы) по продаже пиротехнических изделий ближе 4 метров от выходов, лестничных клеток, тамбуров и других путей эвакуации, располагать секции (отделы) на нижнем этаже магазина;

организовывать хранение пиротехнических изделий в кладовых, не имеющих оконных проемов или проектных шахт для удаления дыма;

хранение пиротехнических изделий вне металлических шкафов (сейфов), и не в помещениях специальных кладовых;

хранение и реализация пиротехнических изделий со следами порчи, не в заводской упаковке;

штучная реализация пиротехнических изделий из единой потребительской упаковки без инструкций по применению;

реализация пиротехнических изделий с диаметром пусковой установки более 60мм;

реализация пиротехнических изделий, имеющих электрические системы инициирования;

продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 14-летнего возраста (если иные возрастные ограничения не установлены производителем пиротехнического изделия);

применение пиротехнических изделий в целях демонстрации их действия;

торговля пиротехническими изделиями при проведении массовых мероприятий.

4.3. Общее количество пиротехнических изделий в торговых залах магазинов при хранении в металлических ящиках (сейфах) не должно превышать 50 (пятьдесят) килограммов. Запрещается раскрывать упаковку изготовителя в помещениях складов.

- Применение пиротехнических изделий.

При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается:

Применение пиротехнических изделий не в соответствии с инструкцией по эксплуатации и не по назначению;

Применение пиротехнических изделий внутри зданий (помещений), за исключением жилых квартир;

Применение пиротехнических изделий на открытых территориях среди скопления людей;

Применение пиротехнических изделий ближе 50 метров от высоких деревьев, мачт, линий электрических передач и т.п.;

Применение пиротехнических изделий на крышах строений;

Применение пиротехнических изделий развлекательного характера в ночное время (с 22.00 до 06.00), за исключением разрешенных законом дат;

Применение пиротехнических изделий при сильном либо порывистом ветре и при грозе;

Передача пиротехнических изделий лицам, не достигшим 14 – летнего возраста (если иные возрастные ограничения не установлены производителем пиротехнического изделия);

Хранение пиротехнических изделий не в потребительской упаковке и (или) без инструкции по применению.

Специалист                                                               Юхно Е. А.