АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2015г                                                    п. Денисовский                                       № 27

О подготовке объектов социальной сферы,

инженерной инфраструктуры, жилищно-

коммунального хозяйства к работе в

осенне-зимний период 2015-2016 г.г.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг. на территории Денисовского сельского поселения (приложение № 1)

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и приему учреждений к работе в зимних условиях 2015-2016 гг., (приложение № 2), возложить на комиссию функции координации и контроля работ.

3. Утвердить программу  по проведению проверки готовности учреждений социальной сферы к отопительному периоду 2015-2016 гг. (приложение № 3)

4 . Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Денисовского

сельского поселения                                                                                     О.А. Апанасенко

Приложение № 1 к постановлению Администрации Денисовского сельского поселения от 07. 05.2015 № 27

План мероприятий

по подготовке объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры

к работе в осеннее - зимний период 2015-2016 годы по Денисовскому  сельскому поселению

Культура

МКУК «Денисовский СДК»

| № п/п | Наименование объекта | Вид мероприятий, работ | Ответственный исполнитель | Стоимость работ тыс.руб. | Срок исполнения | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | м/б тыс.руб. | Обл/б тыс.руб. |
| 1. | котельная | Утепление окон | директор СДК | 0,5 | июль-сентябрь | - | - |
| 2. | котельная | побелка помещения котельной, покраска полов, дверей | директор СДК | 0,5 | июль-сентябрь | - | - |
|  | котельная | Чистка дымоходов | директор СДК | 0,5 | июль-сентябрь | - | - |
|  |  | Обучение специалистов, ответственных за эксплуатацию тепловых сетей | директор СДК | 5,0 | июль-сентябрь | 5,0 |  |
|  |  | ИТОГО: |  | 6,5 |  | 5,0 |  |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Денисовского

сельского поселения

от 07. 05.2015 №  27

КОМИССИЯ

по подготовке и приему учреждений в осенне – зимний период  2015-2016 гг.

Апанасенко Олеся Аркадьевна                             глава Денисовского сельского  поселения

- председатель комиссии

Юхно Евгений Александрович                                  ведущий специалист администрации

Денисовского сельского поселения

-заместитель председатель комиссии

Члены комиссии:

Савченко Наталья Сергеевна                                     ведущий  специалист администрации

Денисовского сельского поселения

Ханмирзаева Галина Васильевна                                 ведущий специалист администрации

Денисовского сельского поселения

Приложение № 3

к постановлению

Администрации Денисовского

сельского поселения

от 07. 04.2015 №  27

Программа

по проведению проверки готовности учреждений социальной сферы

к отопительному периоду 2015-2016гг.

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов учреждений социальной сферы.

2. Проверка осуществляется в отношении учреждений социальной сферы в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов учреждений социальной сферы осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015 - 2016 годов.

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем учреждений социальной сферы, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2015 - 2016 годов, согласно приложению № 1 к Программе.

5. В целях проведения проверки к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место, согласно приложению № 2 к Программе.

7. Результаты проверки учреждений социальной сферы оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов согласно приложению № 3 к Программе.

8. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов учреждений социальной сферы оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

9. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

10. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

11. Паспорт готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 4 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

12. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2015 года.

13. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 11 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам

которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов.

14. Учреждения, не получившие  по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 11 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к программе по проведению проверки

готовности учреждений социальной    сферы

отопительному периоду 2015-2016гг

Перечень учреждений социальной сферы, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2015 - 2016 годов

| № пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Учреждение культуры МКУК «Денисовский СДК» | 1 | с 25.08.2015 по 05.09.2015 | В соответствии с главами IV-V Правил |

Приложение № 2

к программе по проведению проверки

готовности учреждений социальной  сферы

отопительному периоду 2015-2016 гг

Реестр отчетной документации

- План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период  2015-2016 годы.

- Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в  отопительный период 2015-2016 годы.

- Акт гидравлическое испытание системы отопления.

- Акт промывки системы отопления.

- Приказ о назначении лица ответственного за тепловые энергоустановки.

- Протокол проверки знаний ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

- Инструкция по эксплуатации отопительного водогрейного котла.

- Должностная инструкция ответственного лица за тепловые энергоустановки.

- Протокол проверки электрооборудования.

- Линейная схема теплоснабжения.

- Наличие нормативных запасов топлива (наличие договоров поставки топлива).

Приложение № 3

к программе по проведению проверки

готовности учреждений социальной    сферы

отопительному периоду 2015-2016гг

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

учреждений социальной    сферы

__с.                              "____" _________________ 2015

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации Денисовского сельского поселения  от «20» апреля 2015г № 34, в соответствии с программой по  проведению проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной главой Администрации Денисовского сельского поселения  О.А. Апанасенко от «____» ________2015

с "___" _________ 2015 по "____" __________ 2015 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации,

в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

Для рассмотрения комиссии потребителем предъявлено:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок _____________________________________________________________________________

(нарушение выявлено / не выявлено, устранено / не устранено)

Представитель потребителя_____________________

(роспись, ФИО)

2. Проведение промывки  оборудования и коммуникаций  теплопотребляющих установок _____________________________________________________________________________ (№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ _______

(роспись, ФИО)

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению _____________________________________________________________________________

(выполнена/не выполнена)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

4. Выполнение плана ремонтных работ _____________________________________________________________________________

(выполнен/не выполнен)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих  потребителю  тепловой энергии _____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

6. Состояние утепления  зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых  пунктов, а также индивидуальных  тепловых пунктов

______________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

8. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии

_____________________________________________________________________________

(имеются/отсутствуют; в исправном/неисправном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

9. Работоспособность защиты систем теплоснабжения

_____________________________________________________________________________

(в исправном/неисправном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией _________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

12. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов _____________________________________________________________________________

(установлены/не установлены)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

13. Задолженность за поставленные энергоресурсы

_____________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере, наличие графика рассрочки платежа)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

14. Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок

_____________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

15. Проведение испытания оборудования  теплопотребляющих установок  на  плотность и прочность _________________________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

16. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий ______________________________________________________________________

(обеспечена/не обеспечена)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

17. Наличие протокола  проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок _______________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

18. Наличие акта проверки системы вентиляции ____________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

19. Наличие протокола замера сопротивления изоляции силовой электропроводки

_____________________________________________________________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

20. Наличие акта на герметизацию вводов _________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

21. Наличие запасов топлива  _________________________________________

(количество, № и дата договора)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: __________________________________________________________.

(готовность/неготовность  к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

_____________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов. <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: ____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2015 _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя потребителя тепловой энергии (учреждения), в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к программе по проведению проверки

готовности учреждений социальной    сферы

отопительному периоду 2015-2016гг

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2015- 2016 годов

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ______________ № ____.

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)